Технические условия № 177 от 08.09.2011 г. подключения объекта капитального строительства к газораспределителной сети.

Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»

Основание для выдачи технических условий- запрос Управления архитектуры и градостроительства № 1767 от 01.08.2011 г.

Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.

Месторасположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район с/т «Вишенка», участок № 6.

Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспредилительной сети:

- Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не более 3,5 нм3 /час.

- Стоимость подключения объекта к газораспредилительной  сети ориентировочно составляет 86 148 000 рублей.

- При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.

4.Срок подключения объекта к сети – не позднее 08.09.2013 г. Срок действия технических условий: до 08 сентября 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспредилительной сети определяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых объектов газораспедилительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п.7 Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).