ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 189 от «20» сентября 2011г.

подключения объекта капитального строительства

к газораспределительной сети

Заказчик:	МУ « УАи Г Администрации г.Пятигорска».

Основание для выдачи технических условий - запрос Управления архитектуры и градостроительства № 2155 от 16.09.2011 г.

Наименование объекта: проектируемый индивидуальный жилой дом.

Месторасположение объекта: с. Золотушка, ул. Центральная, 97 (тыльная сторона).

Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.

Технические условия на подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети:

1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не более 3,5 нм3/час (расстояние до точки подключения 300 м);

2. Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети - 264000 рублей;

3. При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.

4. Срок подключения объекта к сети - не позднее	20.09. 2013 г

Срок действия технических условий: до «20» сентября 2013 г.

Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых объектов газораспределительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п. 7, Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).