Технические условия от 27.10.2011 г. № 339

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведеиия земельного участка в районе индивидуального жилого дома № 97 по ул. Центральной, с. Зологушка (тыльная сторона), выставленного на проведение аукциона по продаже или заключению договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3 /сутки необходимо:

Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельного участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном исполнении.

Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земельного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска определить проектом.

Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации его владельцу после проведения аукциона или заключения договора аренды получить в установленном порядке с предоставлением сведений, указанных в п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и пунктами 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

У филиала, осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подключение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение, выдаются технические условия в соответствии с  п.п. 6,15 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г.

Срок действия технических условий 2 года.