Технические условия № 163 от 24.08.2011 г. подключения объекта капитального строительства к газораспределителной сети.

Заказчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»

Основание для выдачи технических условий- запрос Управления архитектуры и градостроительства № 1771 от 01.08.2011 г.

Наименование объекта: Планируемый индивидуальный жилой дом.

Месторасположения объекта: г. Пятигорск, ул. В.В.Концевого 14 (р-н Ермолова 14).

Направление использования газа : Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспредилительной сети:

- Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: не более 3,5 нм3 /час ( при наличии соглосования на подключение от Самойлова А.Э.)

- При разработке архитектурного проекта учитывать влияние проектируемого здания на систему дымоудаления и вентиляции соседних зданий.

- Срок подключения объекта к сети – не позднее 24.08.2013 г. Срок действия технических условий: до 24 августа 2013 г. Стоимость подключения объекта к газораспредилительной сети определяется как сумма инвестиций, необходимых для реконструкции существующих и (или) создания новых объектов газораспедилительной сети за счет средств правообладателя земельного участка (п.7 Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).